| #PM07050 | 500 units | 100ul |
| --- | --- | --- |
| #PM07100 | 1000 units | 200ul |
| #PM07200 | 2000 units | 400ul |

Taq DNA Polymerase

贮存 -20℃

概述：Taq DNA Polymerase 是从克隆有 Thermu aquaticus DNA Polymerase 基因的大肠杆菌经诱导表后分离纯化的，其分子量为 94 KD。Taq DNA Polymerase 具有 5′-3′DNA 聚合酶活性和 5′-3′ 外切核酸酶活性，无 3′-5′外切酶活性。在 PCR 反应中，Taq DNA Polymerase 延伸速度为 1kb/分钟，产物 3′端带 A，可直接用于 T/A 载体克隆。

随Taq DNA Polymerase提供10×PCR缓冲液，内含MgCl2(终浓度为1.5mM)。可以使用随酶提供的DMSO或MgCl2对反应进行优化。对于高GC或有复杂二级结构的序列，可以加入DMSO提高反应效率，建议50ul添加1.5ul（终浓度为3%），如果有螯合剂（如EDTA）存在时，需要提高Mg2+浓度，按0.5mM浓度逐步提升，优化反应。

应用：

- PCR

- DNA 标记

- SNP检测

- 平末端加A

产品组成：

10×Taq Buffer（100mM Tris-HCl (pH 8.4)，500mM KCl，15mM MgCl2，TritonX-100）

单位定义：1 单位活性定义为在 74℃、30 分钟内，以活性化的大马哈鱼精子 DNA作为模板引物，将 10 nmol 脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制检测  ：

SDS-PAGE 检测纯度大于 99%，经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余 DNA；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；室温存放一周，无明显活性改变。

PCR 扩增

| 成分 | 体积 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| Taq DNA Polymerase | 0.5-1 μl | 2.5U-5U |
| 10×Buffer | 5 μl | 1× |
| primer（10pmol/μl） | 1 μl | 0.2 pmol/μl |
| dNTP（10mM） | 1 μl | 0.2 mM |
| ddH2O | 40 μl | - |
| Template | Variable | As required |

| 温度 |  | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 94 ℃ |  | 5~10 min |
| 94 ℃ | 18~30 cycles | 30 s |
| 45~72 ℃ |  | About 30 s |
| 74 ℃ |  | 60 s/kb |
| 72 ℃ |  | 5~10 min |
| 4~12 ℃ |  | ∞ |

注意事项

- 使用高质量和高纯度的DNA模板为达到更好的PCR扩增效果，基因组通常为50ng-200ng，质粒1pg-10ng。

- EDTA等金属离子螯合剂对该酶的扩增反应有抑制作用，必须保证反应体系中不含该类螯合剂。

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行操作。