2×Taq PCR Master Mix

| #PE07010 | 1ml |
| --- | --- |
| #PE07030 | 3ml |
| #PE07050 | 5ml |
| #PE07011（dye） | 1ml |

贮存 -20℃长期保存

概述：Taq DNA Polymerase 是由含有 Thermu aquaticus DNA Polymerase 基因的大肠杆菌经诱导表达后分离纯化而来。该酶具有 5′-3′DNA 聚合酶活性和 5′-3′ 外切核酸酶活性，无 3′-5′外切酶活性。在 PCR 反应中，延伸速度为 1kb/min，产物 3′端带 A，可直接用于 T/A 载体克隆。

本产品含Taq Polymerase、dNTPs及优化后的反应缓冲液，浓度为2×。PCR扩增时，只需要添加模板、引物与水，使Master溶液的浓度为1×即可进行反应。使用该产品能减少您的实验时间，减少多次操作带来的不稳定和污染概率，提高实验成功率。同时提供带染料（电泳指示剂）的2×Taq PCR Master Mix，在PCR结束后无需添加Loading Buffer，可直接上样电泳。

应用：

- 常规PCR

- 菌落PCR

- TA克隆

产品组成：

2×Taq PCR Master Mix

单位定义：1U定义为在 72 ℃、30min内，以活性化的大马哈鱼精子 DNA作为模板引物，将 10 nmol 脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制检测  ：

SDS-PAGE 检测纯度大于 99%，经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余 DNA；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因。

PCR 扩增

| 温度 |  | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 94 ℃ |  | 5~10 min |
| 94 ℃ | 18~30 cycles | 30 s |
| 45~72 ℃ |  | About 30 s- |
| 72 ℃ |  | 60 s/kb |
| 72 ℃ |  | 5~10 min |
| 4~12 ℃ |  | ∞ |

| 成分 | 体积 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2×Taq Polymerase Master | 25 μl | 1× |
| primer（10pmol/μl） | 1 μl | 0.2 pmol/μl |
| ddH2O | 22 μl | - |
| Template | Variable | As required |

注意事项

- 使用高质量和高纯度的DNA模板为达到更好的PCR扩增效果，基因组通常为50ng-200ng，质粒1pg-10ng。

- EDTA等金属离子螯合剂对该酶的扩增反应有抑制作用，必须保证反应体系中不含该类螯合剂。

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行操作。

- 本品长期保存需要置于-20℃中，4℃可保存一周以上。

- 产物不适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。