SUMO Protease

| # MS01050 | 50U |
| --- | --- |
| # MS01250 | 250U |
| # MS01500 | 500U |

贮存 -20℃ 6个月，-80℃两年

概述：SUMO Protease也称Ulp，是一种具有较高活性的半胱氨酸蛋白酶，它能识别SUMO蛋白的三级结构，而不是氨基酸序列，因此可以高效而且特异性地将SUMO蛋白从重组融合蛋白上切割下来，大小约为28KDa。SUMO Protease在较宽范围的反应环境体系中能保持较高的活性，如温度（4-30℃），pH（5.5-9.5）等。通用生物系统（安徽）有限公司所产SUMO Protease是自E.coli表达经亲和纯化的重组蛋白酶。SUMO Protease带有多聚组氨酸标签，便于融合蛋白切割后利用亲和层析去除该蛋白酶。

单位定义：4℃反应16h，100μg靶蛋白有超过95%被切割所需的酶量定义为1U。

质量控制检测  ：

SDS-PAGE 检测纯度大于 99%。

酶切

1、在EP管中配置如下反应体系：

融合蛋白			1mg

SUMO Protease		10U

2、混匀上述体系后于合适温度下孵育。推荐4℃酶切过夜，用户可以根据自己研究的目的蛋白进行摸索。

3、酶切后可取少量样本进行SDS-PAGE分析，若要去除酶切后体系中的SUMO Protease，可用组氨酸标签纯化树脂亲和层析。

注意事项

- 为达到最好的酶切效果，请保证重组蛋白为部分或完全纯化的蛋白。

- 对于大部分融合蛋白，SUMO Protease最理想的反应液中NaCl的浓度为150mM。然而，根据实际情况可在100mM-300mM之间调节NaCl的浓度以达到最佳的效果。实验中要考虑融合蛋白中盐的浓度。

- 咪唑的浓度应低于150mM，若高于该浓度会影响SUMO Protease的活性。

- 融合蛋白中如果含有变性剂，应去除变性剂才能进行酶切反应。

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行操作。